甘肃甘味乳业有限公司

日处理1200吨乳品加工厂建设项目--车间屋面、墙面围护工程招标文件

项目名称：甘肃甘味乳业有限公司日处理1200吨乳品加工厂建设项目--车间屋面、墙面围护工程

招标人：甘肃传祁甘味乳业有限责任公司（公章）

法定代表人或授权委托人：　　　　　　（签字或盖章）

二〇二三年二月八日

目 录

第一卷	3

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知	8

投标人须知前附表	8

1．总则	15

2．招标文件	18

3．投标文件	19

4．投标	22

5．开标	22

6．评标	23

7．合同授予	23

8．纪律和监督	25

9．需要补充的其他内容	26

第三章  评标办法（综合评估法）	27

评标办法前附表	27

1、评标方法	30

2、评审标准	30

3、评标程序	31

第二卷	33

第四章  供货要求	34

目   录	43

一. 投标函	44

二. 法定代表人身份证明	45

二. 授权委托书	46

三.  联合体协议书	47

四、投标保证金	48

五、商务和技术偏差表	49

六、唱标一览表及分项报价表	50

七、资格审查资料	52

八、项目管理机构	58

九、企业获得奖项及证书	61

十、投标各项方案详细描述	63

十一、技术支持资料	64

十二、技术服务和质保期服务计划	65

十三、技术文件	66

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”的要求在本表后附相关证明材料。	67

## 第一卷

## 第一章  招标公告

一、项目概况与招标范围：

1、项目编号：2023JS001

2、项目名称：甘肃甘味乳业有限公司日处理1200吨乳品加工厂建设项目--车间墙面、屋面维护工程

3、项目地点：甘肃省兰州新区中川园区石羊河街与泰山路交汇处北100米

4、项目规模：

生产车间一占地面积：18875.06㎡、建筑高度16.694m。

生产车间二占地面积：18550.59㎡、建筑高度12.63m。

5、计划工期：签定合同后，钢结构分项经相关部门验收合格后，围护系统进场施工100天内交货安装完毕，具备使用条件。

6、招标范围：图纸范围内生产车间（一、二）屋面、墙面围护、动力车间屋面围护、乳清车间墙面、屋面围护工程，包含但不限于金属屋面、墙面围护系统图纸要求的深化设计（檩条、外墙百叶窗、内墙彩钢墙等），现场复合金属夹芯板和外墙除土建外所有未装设围护结构所必须的钢结构檩条等采购与安装，墙面百叶窗的采购与安装，金属墙面检修钢梯等的采购与安装、围护结构与门结合处的封边以及大门轨道上方空间的封堵、围护结构与窗户、排烟窗、风机等洞口结合处的封边，墙面、屋面预留洞口，墙面、屋面强弱电预埋管的安装等。本项目为交钥匙工程，包括深化设计、材料采购、运输、存储、报审报验、检测、施工、缺陷处理、验收前外立面保洁、成品保护、通过相关验收、技术培训、质量保修及后期服务、竣工资料整编等所有相关费用均包含在投标报价中。

7、资金来源：自筹资金

8、标段划分：本项目共一个标段。

二、项目分标段情况：

| 标段编号 | 名称 | 投标人资格要求 | 控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 1、投标人须符合《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，在中国境内注册，具有独立法人资格的企业，具备所招设备自行生产能力，信誉及业绩良好； 2、投标人须具备企业资质要求： 施工企业：具备建设行政主管部门颁发的钢结构工程专业承包一级资质，并具备有效的安全生产许可证，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 3、投标人拟派项目经理须具备在本公司注册的建筑工程专业一级注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），未担任其他在建或已中标工程项目的项目经理,并且在以往的类似工程项目中没有发生过重大质量安全事故或未列入建设工程项目管理黑名单； 4、业绩要求：企业近三年（2020年1月1日至开标日，以合同签订时间为准）至少承接过1项国内知名乳企加工厂的围护系统项目。 5、财务要求：经会计师事务所或审计机构出具的2020年度、2021年度、2022年度三年的财务审计报告； 6、信誉要求：投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录： （1）被省级及以上行业主管部门取消投标资格且处于有效期内； （2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； （3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； （5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； （6）投标人单位、法定代表人和拟派项目经理在近三年（2020年1月1日至今）有行贿犯罪行为的； （7）法律法规规定的其他情形。 7、本次招标不接受联合体投标； 8、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标 或者未划分标段的同一招标项目投标。 9、其他要求： （1）出厂前供应商根据国家、行业有关标准进行检验。 （2）有关质检、环保、安全等机构根据国家有关法律、法规进行检验。 （3）供货设备到货后，供货方应通知购买方及有关部门，购买方将会同供货方及有关部门人员，按招标文件中的规定及相应的验收标准进行初验。 （4）供货方所供设备及材料（供货范围详见供货范围清单）应严格按照本技术规格书中所规定的规格、型号、数量进行供货。 （5）验收标准按等相应的设备设计、制造验收标准执行。 （6）供货商应遵守合同规定的质量控制和检验程序。供货商应提交符合ISO9001规定的质量保证和控制程序。 （7）屋面外板：具备单坡无搭接技术，现场压型。 |  |

三、招标文件获取：

1.获取时间：2023年02月08日上午08:30至2023年02月13日下午18:30，每天上午08:30至12:00，下午14:30至18:30。

地点：社会公众可通过甘肃前进现代农业发展集团有限公司官网（http://qjmyjt.com）免费下载或查阅招标文件。

网上下载标书须知：社会公众在甘肃前进现代农业发展集团有限公司官网浏览新闻中心（公告）并下载招标文件。

四、投标文件递交：

1.投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）：2023年03月01日09时00分（北京时间）

2.递交方式：甘肃传祁甘味乳业有限责任公司建设项目现场会议室

五、开标时间及地点：

1.开标时间：2023年03月01日09时00分（北京时间）

2.开标地点：甘肃省兰州新区中川园区石羊河街与泰山路交汇处北100米（甘肃传祁甘味乳业有限责任公司建设项目现场会议室）

六、联系方式：

1.招标人：甘肃传祁甘味乳业有限责任公司

地  址：甘肃省兰州新区中川园区石羊河街与泰山路交汇处北100米

联系人：马金勇            联系方式：17793674636

- 发布公告媒介:甘肃前进现代农业发展集团有限公司官网（http://qjmyjt.com）

八、监督机构: 甘肃前进现代农业发展集团有限公司监察部

监督电话：18093699735

## 第二章  投标须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 地址：甘肃省兰州新区中川园区石羊河街与泰山路交汇处北100米 联系人：马金勇 电话：17793674636 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 甘肃甘味乳业有限公司日处理1200吨乳品加工厂建设项目--车间屋面、墙面围护工程 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 甘肃甘味乳业有限公司日处理1200吨乳品加工厂建设项目--车间屋面、墙面围护工程 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹资金100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 设计图纸范围内所有内容供货及安装。本围护系统为交钥匙工程，包括深化设计、协助配合涉及金属外墙相关手续的办理、材料采购、运10输、存储、报审报验、检测、施工、缺陷处理、验收前外立面保洁、成品保护、通过相关验收、技术培训、质量保修及后期服务、竣工资料整编等所有相关费用均包含在投标报价中。 |
| 1.3.2 | 工期 | 签定合同后，钢结构分项经相关部门验收合格后，围护系统进场施工100天内交货安装完毕，具备使用条件。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 招标人指定地点 |
| 1.3.4 | 质量标准 | 合格；达到国家施工验收规定的合格标准 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | ⑴资质要求：详见招标公告 ⑵财务要求：详见招标公告 ⑶投标人业绩：详见招标公告 ⑷信誉要求：详见招标公告 ⑸其他要求：详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受,应满足下列要求:本次招标接受联合体投标（须提供联合体协议书，联合体组成单位不超过2家，联合体牵头人应为施工单位企业）； |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 法律法规规定的其他条件。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开,召开时间： 召开地点： |
| 1.10.1 | 分包 | ☑ 不允许 - 允许,分包内容要求: 分包金额要求: 对分包人的资质要求: |
| 1.11 | 偏离 | ☑ 不允许 - 允许，允许偏离幅度及其处理方法 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | （1）购买方如需变更设备材料供货参数应提前15天通知供货方，经设计部门认可并出具购买方和有关部门确认的文件及技术图纸一并通知供货方，并征得供货方同意方可变更。否则，变更无效。（2）供货方应严格按招投标文件和本合同文本中的要求进行供货，未经购买方同意供货方擅自更改，将视为供货方违约，购买方可按本招标文件有关违约责任的条款要求相应的处罚。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截至时间 | / |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 答疑澄清、补充的招标文件在甘肃前进现代农业发展集团有限公司官网（http://qjmyjt.com）向所有投标人公布，澄清一旦发布，视为通知到各潜在投标人，因投标人原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 修改的招标文件在甘肃前进现代农业发展集团有限公司官网（http://qjmyjt.com）向所有投标人公布，澄清一旦发布，视为通知到各潜在投标人，因投标人原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人认为需要提供的其他相关材料。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后 30 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金数额为：150000.00元人民币（大写：壹拾伍万元整） 2、收款人：甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司兰州新区支行 银行帐号：62050181000100001517 联系电话：17793674636 3、投标保证金到账截止时间为2023年0 2月20日 28时 00分，逾期不予受理； 4、投标保证金必须从投标人基本户转出，否则无效； 5、投标人应充分考虑款项的银行交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由投标人自行承担； |
| 3.6 | 资格审查资料的特殊要求 | □无 ☑有，具体要求： 一、资格审查资料：（本项目资格审查方式为资格后审） 1、营业执照 2、法定代表人直接参与投标的，须提交法定代表人身份证明书（加盖投标人公章）;授权代表参与投标的，还需要提交法定代表人授权委托书（加盖供应商公章及法定代表人签章）； 3、国家级科研机构出具屋面系统（屋面板+檩条）抗风压承载力报告； 4、符合要求的资质证书； 5、符合要求的安全生产许可证； 6、拟派项目经理的注册建造师证书、安全生产考核合格证（B 证）； 7、财务状况：经会计师事务所或审计机构出具的2020年度、2021年度、2022年度三年的财务审计报告； 8.企业近三年（2020年1月1日至开标日，以合同签订时间为准）至少承接过1项国内知名乳企加工厂的围护系统项目。 9.信誉要求：根据投标人资格要求中信誉要求逐条说明其信誉情况附到投标文件中； 10、投标人2022年6月1日至开标截止日任意6个月社保缴纳证明；（网上自助查询并打印的须提供查询网址以供核实）； 11、投标人2022年6月1日至开标截止日任意6个月的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证” （依法免税单位须提供依法免税证明材料）； |
| 3.6.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2020年度、2021年度、2022年度 |
| 3.6.3 | 近年完成的类似项目情况的年份要求 | 2020年01月01日起至开标日。 |
| 3.6.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2020年01月01日起至开标日。 |
| 3.7.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 - 允许 |
| 3.8.3 | 投标文件份数及格式 | 投标文件叁份，一份正本贰份副本。 |
| 4.1.1 | 投标截止时间 | 2023年03月01日09时00分（北京时间） |
| 4.1.2 | 递交投标文件的形式及地点 | 开标现场递交 |
| 5.1.1 | 开标时间、地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：甘肃传祁甘味乳业有限责任公司建设项目现场会议室 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及以上的单数 评标专家确定方式：由招标人代表组成。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限： 3 日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑是 □否，推荐的中标候选人数：3 名 本次评标采用综合评估法，评定分离。中标候选人推荐方法为标明排序法（按得分由高到低排序的为标明排序法），评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照第三章评标办法规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，技术标得分高者优先，若技术标得分也相同，由评委投票确定。 确定中标人原则：招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，或者招标人可以重新招标。 |
| 7.6.1 | 履约担保的形式与金额 | □否 ☑是 1、履约担保的形式：承包人可以根据自身情况，自愿选择履约保证金、银行保函、保证保险、工程担保机构担保等任一形式作为履约担保，任何单位、个人不得以任何理由拒绝或限制使用。发包人要求提供履约担保的，应当在招标文件或合同条款中明确可以采用履约保证金、银行保函、保证保险、工程担保机构担保等任一形式作为履约担保。 2、履约担保的金额：合同额的30% 3、履约担保金退还：工程竣工验收合格后无质量问题退还履约担保金。 |
| 7.7.4 | 质量保证金担保 | □否 ☑是 质量保证金担保的形式：承包人可以根据自身情况，自愿选择质量保证金、银行保函、保证保险、工程担保机构担保等任一形式作为质量保证金担保，任何单位、个人不得以任何理由拒绝或限制使用。在材料交付使用前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留质量保证金。采用银行保函、保证保险、工程担保机构担保等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。 质量保证金担保的金额：结算额的3% |
| 9、需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1不同投标人制作投标文件的文件一致的，视为投标人相互串通投标。 9.2 对投标人在投标过程中出现虚假投标、串标围标等违法违规行为的处理：（1）记录在甘肃传祁甘味乳业有限责任公司诚信库档案；（2）投标保证金不予退还；（3）对其违法违规行为移交有关部门进行处理。 9.3 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 9.4 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 9.5 本招标文件未尽事宜严格执行相关法规的规定。 9.6 以下内容是对招标文件的重要补充，如与本招标文件其他条款规定不一致时，以本补充内容为准。 第一部分： - 付款方式： - 合同签订后10日内预付款15% - 材料及设备进场开始安装后付合同总金额的25% - 屋面维护系统安装完成后付合同总金额的25% - 合同范围内所有维护系统安装完成后付合同总金额的10% - 竣工验收合格后支付到合同总金额的97% - 剩余3%质保金在项目竣工验收合格后2年付清 2、结算方式：按现场实际发生工程量据实结算 第二部分： 1、本次报价中所涉及的人工、材料、机械、运输、安装、各项措施费用、检测及必要的深化设计等全部费用全部包含在此次报价中，费用不再进行任何调整，各投标人在报价时自行综合考虑，中标人应严格按照标准执行，确保项目正常运转使用，临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、等设施须投标人自行协商解决。 2、投标人的投标报价，应是投标人在规定工期内完成本项目所包含全部工作内容的报价。 3、以上费用由投标单位在总报价中综合考虑。 4、（1） 购买方如需变更设备材料供货参数应提前15天通知供货方，经设计部门认可并出具购买方和有关部门确认的文件及技术图纸一并通知供货方，并征得供货方同意方可变更。否则，变更无效。（2）供货方应严格按招投标文件和本合同文本中的要求进行供货，未经购买方同意供货方擅自更改，将视为供货方违约，购买方可按本招标文件有关违约责任的条款要求相应的处罚。 第三部分： 质保期：项目验收合格之日起5年，质保期内非人为原因由卖方免费为需方提供损坏的零部件，并维护正常。 第四部分： 1.投标人确保所使用材料、成品、半成品等均符合国标，在项目实施过程中投标人必须提供材料的出厂合格证、检验检测报告，经招标人同意后方可使用。中标后不得以投标价格低等理由使用质次价低、不满足使用的材料，若投标人提供的材料、产品、设备或提供的生产厂家的技术标准质量不能满足使用要求，投标人必须更换，直至满足使用要求。投标人因更换材料、产品、设备或提供的生产厂家产生的费用，招标人不予变更。 *重要事项* - 本项目所有进场人员必须购买商业保险，商业保险保单向建设单位备案通过后方可进场施工。 - 本项目工程量清单由投标人依据招标人所提供图纸自行核算，对投标工程量清单自行负责。 - 现场开标技术交流，技术澄清后统一标准进行二次报价 |  |  |

注：1、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准；

2、本表中“☑”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。

### 1．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对材料采购进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、交货期、交货地点和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点:见投标人须知前附表。

1.3.4 质量标准：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉。

⑴ 资质条件：见投标人须知前附表；

⑵ 财务要求：见投标人须知前附表；

⑶ 业绩要求：见投标人须知前附表；

⑷ 信誉要求：见投标人须知前附表；

⑸ 其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标材料的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第3.6款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

⑴与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的；

⑵与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

⑶与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系标段的监理人；

⑷与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的材料投标；

⑸为本招标项目提供过设计、编制技术其他文件的咨询服务；

⑹为本招标项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

⑺为本招标项目的代建人；

⑻为本招标项目的招标代理机构；

⑼与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

⑽与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

⑾被依法暂停或者取消投标资格；

⑿被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

⒀进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

⒁在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

⒂被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

⒃被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

⒄在近三个内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

⒅法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题递交招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.10 分包

1.10.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体材料进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体材料外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

#### 1.11 影响和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标材料质量标准的详细描述、技术支持资料及相关服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定其他材料。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前登录甘肃前进现代农业发展集团有限公司官网（http://qjmyjt.com）业务系统向招标人提问，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间  10 天前告知所有潜在投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清文件作为招标组成部分,对投标人起同等约束作用。

2.2.3答疑澄清的招标文件在甘肃前进现代农业发展集团有限公司官网（http://qjmyjt.com）向所有投标人公布，投标人登陆后下载澄清文件。投标人应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知并下载，因投标人原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并将修改后的招标文件在甘肃前进现代农业发展集团有限公司官网（http://qjmyjt.com）重新发布，投标人登陆后下载修改后的招标文件。

2.3.2投标人应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知并下载，因投标人原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

### 3．投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）项目管理机构（如有）

（9）企业获得奖项及证书

（10）投标设备技术性能指标的详细描述；

（11）技术支持资料；

（12）技术服务和质保期服务计划；

（13）技术文件

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

#### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。

3.2.4投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为30天。

3.3.2在投标人有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额、递交方式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3投标保证金退付：见投标人须知前附表3.4.1。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人在投标过程中出现虚假投标、串标围标等违法行为的。

#### 3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

#### 3.6 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料：

3.6.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料。

3.6.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.6.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、材料进场验收证书等的原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号，需同步诚信库。

3.6.4“正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书原件扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.6.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1项至第3.6.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

#### 3.7 备选投标方案

3.7.1除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.8 投标文件的编制

3.8.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.8.2投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.8.3 投标人应按照投标须知前附表3.8.3项要求的份数及格式编制投标文件。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应按投标人须知表4.1.1 项规定的投标截止时间前将投标文件送达指定开标地点。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.1.2 投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

（1）逾期递交的或者未递交至指定地点的；

（2）未按招标文件要求加密的。

#### 5.2开标程序

5.2.1主持人在规定的时间内，在开标大厅，按下列程序进行开标：

（1）宣布开标会开始；

（2）宣布招标人代表、监标人、主持人、记录人等有关人员姓名；

（3）公布并查看投标人；

（4）公布开标记录；

（5）投标人提出异议或咨询（如有）；

（6）招标人答复投标人提出的异议或咨询（如有）；

（7）开标结束；

（8）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

### 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数及确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由，撤离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

### 7．合同授予

#### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起5日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

#### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

#### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

#### 7.4 定标

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的30%。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.7.4 材料质量保证金担保形式及金额详见投标人须知前附表。

### 8．纪律和监督

#### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 8.5 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

### 9．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 第三章  评标办法（综合评估法）

### 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（章）并加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 营业执照。 |
|  |  | 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书 | 法定代表人直接参与投标的，须提交法定代表人身份证明书（加盖投标人公章）;授权代表参与投标的，还需要提交法定代表人授权委托书（加盖供应商公章及法定代表人签章） |
|  |  | 检测报告 | 符合国家级科研机构出具屋面系统（屋面板+檩条）抗风压承载力报告 |
|  |  | 资质证书 | 符合要求的资质证书 |
|  |  | 安全生产许可证 | 符合要求的安全生产许可证 |
|  |  | 项目经理 | 拟派项目经理的注册建造师证书、安全生产考核合格证（B 证） |
|  |  | 财务状况 | 经会计师事务所或审计机构出具的2020年度、2021年度、2022年度三年的财务审计报告 |
|  |  | 业绩要求 | 业绩要求：企业近三年（2020年1月1日至开标日，以合同签订时间为准）至少承接过1项国内知名乳企加工厂的围护系统项目。 |
|  |  | 信誉要求 | 根据投标人资格要求中信誉要求逐条说明其信誉情况（格式见投标文件格式中“投标人的信誉情况表”）附到投标文件中 |
|  |  | 依法缴纳社保的证明材料 | 投标人2022年6月1日至开标截止日任意6个月社保缴纳证明；（网上自助查询并打印的须提供查询网址以供核实） |
|  |  | 依法缴税的证明材料 | 投标人2022年6月1日至开标截止日任意6个月的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证” （依法免税单位须提供依法免税证明材料） |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标材料及相关服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定。 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 投标报价： 70 分 技术部分： 30 分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的得分计算公式 | 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值(70%)×100 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 投标报价评分标准 | 投标报价 （70分） | 价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值(70%)×100。 |
| 2.2.4 （3） | 技术评分标准 | 深化设计方案 （10分） | 1.根据投标人节点设计是否全面详细，表达清楚，安全可靠，评委根据投标文件情况酌情得（0- 5 分）。 2.根据投标人设计方案经济适用并满足乳品行业防虫及密闭性，符合设计和发包方要求的，评委根据投标文件情况酌情得（0-5 分）。 |
|  |  | 技术规格参数响应情况 （10分） | 根据投标人所报产品技术参数指标、质量性能、稳定性、可靠性， 提供相关技术材料和报告的完整性，技术指标的先进性，技术要求 的符合程度，由评标委员会参照招标文件中“第二卷 第五章技术标准主要要求”的参数及投标文件情况酌情得（0- 15 分）。 备注：带“*”项每缺少 1 项或不符合扣 1 分。 |
|  |  | 施工安全保证措施（2分） | 有健全完善的施工安全保证措施、针对性的安全预防措施及安全文明施工费单列者得2分，否则酌情扣分或不得分。 |
|  |  | 工程的特点和难点分析及 解决措施（2分） | 针对本工程的特点和难点分析及解决措施：措施得当、方案合理者得2分，否则酌情扣分或不得分。 |
|  |  | 安装方案、质量保证措施 （ 6分） | 1、项目安装方案详实、工期合理可行，评委根据投标文件情况酌 情得（0-2分）； 2、安装过程有完善的文明施工、环保措施和质量保证体系，并按技术要求和本项目的特点制定出文明施工、环保措施和质量控制措施，评委根据投标文件情况酌情得（0-2分）； 3、安装队伍人员配置专业齐全，机械设备配置合理，评委根据投 标文件情况酌情得（0-2分）； |
| 条款号 |  | 编列内容 |  |
| 3 | 评标程序 | 详见本章附件A：评标详细程序 |  |
| 3.1.2 | 无效投标条件 | 详见本章附件B：无效标条件 |  |

### 1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

### 2、评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

(l）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

(2）商务评分标准：见评标办法前附表；

(3）技术评分标准：见评标办法前附表；

### 3、评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(l)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2)有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1)按本章第2.2.3(1)目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

(2)按本章第2.2.3(2)目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

(3)按本章第2.2.3(3)目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A＋B＋C

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

#### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第二卷

## 第五章  供货要求

（一）、招标货物一览表

| 序号 | 分项 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属屋面系统-彩钢板(一) | 1、屋面外板；厚度≥O.6mm（不包括镀层的公称厚度），屈服强度不小于G350MPa，双面镀铝锌含量合计≥165g/m2，肋高≥70mm，版型覆盖宽度468-650mm，钢板外表面涂层具备优异的高耐候性烤漆，保证表面持久光洁美观，具有防风沙要求，能抵抗极端气候变化(基板原厂提供三十年抗腐蚀质保)，使用可滑动式滑支座，高度≥70mm,钉子与外板同色，氟碳涂层，不允许镀锌，内六角或梅花钉。 2.屋面内板：镀铝锌钢板，厚度≥O.5mm（不包括镀层的公称厚度），双面镀铝锌含量合计≥150g/m2，屈服强度不小于G350MPa，版型覆盖宽度860-1090mm，聚酯涂层。 3.保温棉:75mm单面自带多层复合结构加筋铝箔贴面+50mm单面自带多层复合结构加筋铝箔贴面，错缝铺设，12Kg/m3容重玻璃丝保温棉，导热系数≤0.038W/m.K，纤维直径5~6微米， 4.屋面采用大于等于360度直立锁边, 板肋在线打胶。 5. 屋脊盖板、山墙饰边、檐口饰边、封檐收边板等泛水收边材质同屋面外板，使用不锈钢压条、橡胶堵头、密封胶，保证气密性、防水性。 6.备注:断冷桥方案自行设计，其他要求具体详见设计图纸。 | m2 |  |  |  |
| 2 | 金属屋面系统-彩钢板(二) | 1、屋面外板；厚度≥O.6mm（不包括镀层的公称厚度），屈服强度不小于G350MPa，双面镀铝锌含量合计≥165g/m2，肋高≥70mm，版型覆盖宽度468-650mm，钢板外表面涂层具备优异的高耐候性烤漆，保证表面持久光洁美观，具有防风沙要求，能抵抗极端气候变化(基板原厂提供三十年抗腐蚀质保)，使用可滑动式滑支座，高度≥70mm,钉子与外板同色，氟碳涂层，不允许镀锌，内六角或梅花钉。 2.保温棉:75mm单面自带多层复合结构加筋铝箔贴面+50mm单面自带多层复合结构加筋铝箔贴面，错缝铺设，12Kg/m3容重玻璃丝保温棉，导热系数≤0.038W/m.K，纤维直径5~6微米 3.玻璃丝绵底部增设钢丝网片 4.屋面采用大于等于360度直立锁边, 板肋在线打胶。 5. 屋脊盖板、山墙饰边、檐口饰边、封檐收边板等泛水收边材质同屋面外板，使用不锈钢压条、橡胶堵头、密封胶，保证气密性、防水性。 6.备注: 断冷桥方案自行设计，其他要求具体详见设计图纸。 | m2 |  |  |  |
| 3 | 金属屋面系统-钢檩条 | 1.钢材品种、规格:材料符合国标《连续热镀锌钢板及钢带》GBT2518-2008标准S350G0+Z275要求。冷弯加工成型，镀锌量275g/m2，强度350Mpa，工厂预冲孔，现场采用镀锌螺栓连接。规格：详见设计图纸。 2.包含内容:檩条、檩条间拉条，套管。 规格：详见设计图纸。 3.防火要求:详见设计图纸。 | t |  |  |  |
| 4 | 金属屋面系统-采光板 | 1.材料品种、规格:采用FRP双层采光板，采光板与屋面板有效连接，带有尼龙粒子丁基密封胶及配套密封型大帽檐抽芯铆钉，不锈钢压条配不锈钢自锁螺母/自锁螺钉。 2.备注:其他要求具体详见设计图纸 | m2 |  |  |  |
| 5 | 金属屋面系统-屋面内天沟 | - 材料品种:2mm，304不锈钢内天沟。 - 规格做法: 天沟底部设置同屋面材质的玻璃丝绵其他详见设计图纸 | m2 |  |  |  |
| 6 | 金属屋面系统-屋面外天沟 | 1.材料品种：与墙面外板相同材质、颜色、厚度的彩钢板外天沟 2.规格做法: 详见设计图纸 | m2 |  |  |  |
| 7 | 金属屋面系统-屋面女儿墙 | 1.材料品种：与墙面外板相同材质、颜色、厚度的彩钢板 2.规格做法: 详见设计图纸 | m2 |  |  |  |
| 8 | 金属屋面系统-屋面落水管 | 1.排水管品种：与墙面外板相同材质、颜色、厚度的彩钢板 2.规格做法: 详见设计图纸 | m |  |  |  |
| 9 | 金属墙面系统-纵波纹板 | 1、墙面外板；厚度≥O.6mm（不包括镀层的公称厚度），屈服强度不小于G350MPa，双面镀铝锌含量≥160g/m2，肋高≥30mm，纵排大波纹板版型覆盖宽度780-820mm（纵向小波纹板板版型由发包方确定后实施，内凹），钢板外表面涂层具备优异的自洁面功能、高耐候性烤漆，保证表面持久光洁美观，具有防风沙要求，能抵抗极端气候变化(基板原厂提供三十年抗腐蚀质保)，钉子与外板同色，氟碳涂层，不允许镀锌，内六角或梅花钉。 2.墙面内板：镀铝锌钢板，厚度≥O.5mm（不包括镀层的公称厚度），双面镀铝锌含量≥150g/m2，屈服强度不小于G350MPa，肋高12mm，版型覆盖宽度860-1090mm，聚酯涂层。 3.保温棉:50+50mm单面自带多层复合结构加筋铝箔贴面， 12Kg/m3容重超细玻璃丝保温棉，导热系数≤0.038W/m.K，纤维直径5~6微米。 4. 檐口饰边、封檐收边板等泛水收边材质同墙面外板。 5.备注:其他要求具体详见设计图纸 | m2 |  | 不锈钢压条+橡胶堵头+密封胶，严丝合缝 |  |
| 10 | 金属墙面系统-百叶窗 | 1.材质：铝合金颜色同墙面外板 2.规格：暂定大小：1000mm*1000mm，最终尺寸和数量以图纸为准 | m2 |  |  |  |
| 11 | 屋面墙面洞口的处理 | 1.内容：风机洞口支座、排烟天窗支座、管道入口及部分线缆入口等。 2.材质：2mm铝合金焊接成型，工厂预制，内设硬质保温板，与屋面板完美配合且适应热胀冷缩。 3.位置：详见图纸 4.尺寸：按照甲方提供的参数设计 | 个 |  |  |  |
| 12 | 内墙板 | - 厚度≥O.5mm（不包括镀层的公称厚度），屈服强度不小于G350MPa，双面镀铝锌含量≥160g/m2，肋高≥30mm，纵排大波纹板版型覆盖宽度780-820mm（纵向小波纹板板版型由发包方确定后实施），钢板外表面涂层具备优异的自洁面功能、高耐候性烤漆，保证表面持久光洁美观，具有防风沙要求，能抵抗极端气候变化(基板原厂提供三十年抗腐蚀质保)，颜色选择与洁净板相近(不得用纯白色),板型为浅槽,钉子与外板同色，氟碳涂层，不允许镀锌，内六角或梅花钉。 - 2.内板小檩条由投标单位二次设计，玻璃丝绵采用同外墙面材质，厚度为:50mm,要求无贴面材质， | ㎡ |  |  |  |
| 13 | 屋面墙面洞口的处理 | 1.内容：门窗、设备及管道洞口等。 2.位置：详见图纸。 3.规格：按照相应厂家深化的设计实施。 | 个 |  |  |  |
| 14 | 爬梯 | 1.材质：镀锌钢梯 2. 数量：详见图纸 | m |  |  |  |
| 15 | 预埋线管 | 1.内容：屋顶、墙面按设计要求预埋强弱电穿线管等。 2.位置：详见图纸。 3.规格：按设计实施。 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 以上合计报价中含：材料费（含税、费）总计/元 |  |  |  |  |  |  |
| 以上合计报价中含：安装费（含税、费）总计/元 |  |  |  |  |  |  |

二、技术性能指标

*1. 本工程金属屋面系统产品符合国家标准。

a.玻璃丝绵：环保面不含甲醛和丙烯酸，憎水率≥98%

b.防水胶泥：使用丁基橡胶系或硅系品质优良的产品，止水胶带使用丁基橡胶系或橡胶系品质优良的产品。

c.密封胶：密封胶采用进口建筑密封胶使用温度为-30℃~90℃,使用年限要求20年以上。

d.配件：泛水板、包角板等其它完成的收边材料使用图纸要求的彩板。

e.封口材：使用化学或电子线架桥的PE发泡材，依金属板形状切成合适的封口材。

f.其它附件质量要求应与主材相配。

2.百叶窗应满足相关国家或行业标准。考虑到百叶窗主要安装在外墙，应满足以下性能要求：

a百叶窗框料同外墙，框料应有足够的强度满足百叶窗安装的要求；

b百叶窗应能安全、可靠运行，本体要求牢固、可靠，应满足本工程抗震的有关规定；

c所有百叶窗均应由带集水沟的防雨叶片、带滴水框的侧框架等组成；

d 所有百叶窗均要求单层、防雨、防尘。

3.金属彩钢板的深化设计和施工要求：

a．所有的深化图纸（包括平立面、节点详图、技术说明等），应遵守施工图设计提出技术要求及立面分格控制尺寸，并对其质量负责，包括所有的埋件，连接件详图、排版图等，包括所有的安装详图，深化图纸应由专业轻钢结构乙级设计资质公司的盖章，并且有相关的计算书；施工组织设计，包括设计、釆购、制作、安装、竣工交付的计划、质量保证、安全措施，资源的投入等。金属彩钢板体系统深化设计文件中应有节点大样图、埋件锚固节点计算、龙骨框架、檩条在竖向荷载和水平荷载作用下的应力变形等计算。墙面压型钢板的深化设计必须考虑风载荷、雪载荷及腐蚀不利影响，风载荷按照《建筑结构荷载规范》GB50009-2012取值。屋墙面系统应提供抗风揭计算书或实验报告，应满足抵抗12级台风能力。金属板外墙（复合板墙面除外）气密性设计等级不小于4级，金属板外墙水密性设计等级不小于3级，金属板外墙抗风压设计等级不小于4级；

b.墙面金属复合板采用横向排版，尺寸应根据图纸结合现场进行合理排版深化设计，但应保证整体的协调和美观性。

c. 金属夹芯板应有合理的防水结构，板材的侧向搭接处为平行错开的企口。在伸出的企口处应打有硅胶，自攻螺钉在板材侧，相搭接处需穿透内层钢板和侧向搭接处的钢板夹。

d.墙面板结构系统应校正平，并按照安装图纸排列。在板与结构及内墙板端头处，板边应带有工厂预打的丁酯密封胶，不得外露。所有修边条应与墙面颜色及装饰相匹配，所有紧固件连接都要隐藏在板与板的接头里面。

e.金属夹芯板墙面阳角应采用整板折角的转角板，不使用收边板。

4.外门窗的深化设计和施工要求：

a.本工程应根据图纸和相关国家及行业标准对外墙门窗进行深化设计，并满足主体设计的防火、防水、防烟、通风、节能等设计要求，其中侧窗施工含金属围护外墙所有百叶窗，在本工程工作范围内，配合门窗厂家做好门窗收边系统。

门窗框深化设计由投标人负责，并提供设计计算书；投标方须对全部图纸进行复核（包括门窗大样；门窗表；平、立、剖面关系），并有义务提出整改意见；门窗与墙体的连接，在施工前提出要求，在施工中预留埋件，保证门窗与墙体连接牢固。门窗框与墙体之间的缝隙由门窗厂家采用发泡聚氨酯密封。

b.投标人应计算并确定各类通风口百叶应选用防雨型，百叶四周与墙体密封，端部和边部深化设计应避免产生“啸音”，应在施工计划内明确，避免出现遗漏。

c.符合其他国家规定性标准规范。

5.锅炉房安全泄爆要求：泄爆口为轻钢屋，且质量必须小于60kg/m3。

6.所有涂层板材色差要求，涂层均为标准色，目视无色差△E应小于等于1.5。

7.材质和品牌要求：

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩钢板 | 宝钢 |  |
| 2 | 玻璃丝绵 |  |  |
| 3 | FRP采光板 |  |  |
| 4 | 自攻钉 |  |  |
| 5 | 胶 |  |  |
| 6 | 不锈钢 |  |  |
| 7 | 檩条 |  |  |

三、其他要求

*1、投标方需提供国家级权威科研机构出具的屋面系统（屋面板+檩条）抗风压承载力报告；

2、投标方需提供具有国家级权威科研机构出具屋面系统防渗漏和密闭性实验报告；具有国家级权威科研机构出具声学实验报告。

3、投标方需提供辅助安装材料（包含但不限于保温棉、采光板、耐候胶、钉子等）的厂家品牌、质量证明文件及检测报告。

4、如有材料厂商和施工安装商组成联合体投标的，需提供联合体投标协议书，除按要求提供清单报价外，还需明确提供项目总价中材料费报价和安装费报价，材料费和安装费合计应与清单报价总价一致。

联合体各方对本项目的质量、工期、安全等承担共同责任。

备注：带“*”为必须满足项。

四、本工程的售后服务和保修要求：

a.投标人应制定完善的售后服务方案：提供有力的售后服务，保障系统安全可靠运行。投标方须提供公司的服务体系，并详细说明服务的方式、类型、责任范围。

b．整体工程质保期为 5年。投标人并对部分产品的质保期提供其具体的证明文件。整个项目质保期内，由于工程质量因素或投标人其他因素而造成的损坏，均由投标人负责免费维修和更换。

c. 投标人深化设计方案实施后出现设计缺陷时，免费重新设计并更换，以防止同类缺陷再次发生，并确保项目实施满足设计及使用要求。

d.保证本工程材料备件库储备充足的维修备件或原材料, (如外墙金属夹芯板的意外破坏、空中玻璃的破损等)，保证维护保养和备品备件供应的及时快速;外窗空中玻璃等易碎品及外窗框料和五金件等在产品保质期内，出现任何质量问题投标人应及时负责免费维修或更换。

e.金属外墙的保养及维护：投标人应提供完善的金属墙面围护系统保养及维护方案，对招标人的保养及维护人员进行培训，并对避免外墙的意外损伤、墙面污染等提供合理化建议方案。

f.投标人在产品质保期满或签订的保养合同约定的期限之外的维护中免收维修人工费用，人员交通、食宿费用由招标人负责。

g.若产品在保修期内，出现质量问题，该批次产品保修期自质量问题处理完成之日起重新计算。

第六章  投标文件格式

招标项目

投 标 文 件

项目编号：

投 标 人 ：                              （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

年     月    日

### 目   录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书及投标保证金

三、联合体协议书（无）

四、投标保证金

五、商务和技术条款偏差表

六、唱标一览表及分项报价表

七、资格审查资料

八、项目管理机构

九、企业获得奖项及证书

十、投标各项方案详细描述

十一、技术支持资料

十二、技术服务和质保期服务计划

十三、技术文件

### 一. 投标函

×××（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了_          （项目名称）招标项目文件的全部内容，愿意以人民币（大写）              元（¥_               ）的投标总报价实施完全部项目，并按合同约定履行义务。

2、我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

3、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4、如我方中标，我方承诺:

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6、                                            （其他补充说明）。

投 标 人：_                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

地     址：_

电    话：_

传    真：_

邮政编码：_

年     月     日

### 二. 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

联系方式：                          年        龄：

职    务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年    月   日

附：法定代表人身份证原件扫描件

### 二. 授权委托书

本人            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、递交、撤回、修改       （项目名称）招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                  。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证原件扫描件和委托代理人身份证原件扫描件

投  标  人：                      （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

委托代理人联系方式：

年      月     日

### 三.  联合体协议书

无

### 四、投标保证金

投标人投标保证金电汇凭证或保证保险、银行保函、担保保函等原件扫描件

### 五、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

投标人保证，除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

### 六、唱标一览表及分项报价表

（一）唱标一览表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标总价 | 大写： 元人民币 小写： 元人民币 |
| 工期 |  |
| 质保期 |  |
| 对招标文件的认同程度声明 | 本投标人完全认同招标文件的各项条款要求 |

投标人：              （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

日期：     年      月    日

（二）分项报价表

- 分项报价表说明

- 分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板屋面 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 钢檩条-屋面 | t |  |  |  |  |
| 3 | 阳光板屋面 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 屋面天沟 | m |  |  |  |  |
| 5 | 屋面落水管 | m |  |  |  |  |
| 6 | 钢制雨棚 | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 钢檩条-雨棚 | t |  |  |  |  |
| 8 | 雨棚天沟 | m |  |  |  |  |
| 9 | 钢板墙板 | m2 |  |  |  |  |
| 10 | 钢檩条-墙面 | t |  |  |  |  |
| 11 | 钢板墙板-大波纹板 | m2 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

### 七、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 | 同步 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

（二） 近年财务状况表

- 投标人应根据投标人须知第 3.6.2 项的要求在本表后附相关证明材料的原件扫描件。

（三）依法纳税证明材料

备注：具体要求见第二章“投标人须知”的规定。

（附对应的相关原件的扫描件）

（四）近年完成的类似项目情况表

（     年    月    日起至      年    月    日）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目地址 |  |
| 项目概况 |  |
| 建设单位名称 |  |
| 建设单位联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1、类似项目指                                                        工程。

2、每张表格只填写一个项目。

（五）产品相关证书

如：产品生产许可证、产品检测报告、节能环保认证、专利证书等(若有)

（附对应的相关原件扫描件）

（六）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第3.6.5项的要求附相关证明材料的原件扫描件。

### 八、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械员 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：除项目经理外的其他人员基本信息。

（二）项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

（三）相关人员社会保障缴纳证明

备注：具体要求见第二章“投标人须知”的规定。

（附对应的相关原件的扫描件）

### 九、企业获得奖项及证书

（一）企业获得奖项

| 序号 | 获奖项目名称 | 奖项名称 | 颁奖部门 | 获奖日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（二）企业获得各类证书

| 序号 | 证书名称 | 证书颁发单位 | 证书类别 | 颁发日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 十、投标各项方案详细描述

### 十一、技术支持资料

### 十二、技术服务和质保期服务计划

### 十三、技术文件

投标人的信誉情况表

| 项 目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |
| 被省级及以上行业主管部门取消投标资格且处于有效期内； |  |
| 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； |  |
| 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； |  |
| 在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； |  |
| 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； |  |
| 投标人单位、法定代表人和拟派项目总监在近三年（2020年1月1日至今）有行贿犯罪行为的 |  |
| 备注 |  |

注：1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4和“投标人须知”正文中规定，逐条说明其信誉情况。

### 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”的要求在本表后附相关证明材料。

附件:

建设规模及特征描述:

- 投标人完成本项目施工图中的屋面檩条、屋面彩板、外墙面板、内墙面板封闭、天沟

招标技术要求：

- 中标单位在依据设计图纸的同时必须承诺按乳制品加工车间的特殊工艺要求，配合甲方进行技术深化和工艺配合，包括前期工艺沟通、深化改造设计、后期施工配合设备管安装等工艺要求完成施工任务，并且符合国家及行业验收标准。

- 外墙面板 (用于轻钢区域坎墙以上的外墙)

- 1）墙面外板采用带自洁净涂层的镀铝锌钢板，基板为热浸镀铝锌钢板，镀铝锌量不少于165g/㎡，屈服强度不小于350MPa，基板厚度不小于0.5mm。彩色涂层为无机陶瓷涂料，特殊强化聚酯SRP涂层，钢厂原厂提供如下30年材料质保。外板为：内凹竖波纹镀铝锌彩钢外板YX32-125-750(镀铝锌量≥150g/m2,外板厚≥0.6mm)

- 2）50+50mm厚玻璃棉夹芯,单面自带多层复合结构夹筋铝箔贴面，错缝搭接(容重≥12kg/m³，导热系数≤0.038W/m米K，纤维直径5~6微米)

- 3） 墙面内板为：镀铝锌钢板(镀铝锌量≥165g/m2.内板厚≥0.5mm)。（内板颜色与洁净板色相近，具体在中标后甲乙双方现场确定）

4）必须采取可靠的包装形式和其它防损坏措施。

5）为提高建筑物的密封性，墙面板顶部和下端部须安装与板型相符合的优质耐候橡胶堵头，严禁采用挤塑或聚苯材质堵头。

6）墙板的上下必须封堵，以防止鸟类和其他小动物入内。

- 屋面板：

- 1）屋面板的横向密封，采用直立缝双锁密封卷边板型(如同易拉罐的卷边)，卷边缝隙处在厂内预涂密封胶，现场机械锁边。(投标书中应附所采用的屋面板的板型详图，提供直立缝双锁密封卷边板型的实物样品，以及抵抗风荷载的国家级实验室认可的风升力报告，以保证屋面的抗风载能力)，同时要满足后续安装太阳能光伏板安装条件。

2）屋面板的纵向搭接，应有可靠的铝合金条形夹具防水措施，并附节点图。

- 3）屋面外板的原材料，选用热浸镀铝锌板，屈服强度不小于350MPa，不含镀层基板厚度不小于0.6mm，镀铝锌量不少于165g/㎡。钢厂原厂提供30 年材料质保，外板颜色为本色。

- 4）75+50厚玻璃棉夹芯，单面自带多层复合结构夹筋铝箔贴面、错缝搭接。无甲醛无丙烯酸憎水率≥98超细环保玻璃棉，导热系数≤0.038W/m.K，纤维直径5~6微米)。0.33厚聚丙烯防水透气膜(不透水性:2.5m水柱2h不透水，水蒸气透过量80q/(m·24h)(10%))

5）镀铝锌金属内衬板,YX15-225-900板型(镀铝锌量≥150q/m，内板厚≥0.5mm)。有吊顶区域和仓储区域取消内板，采用涂塑钢丝网、直径≥1.5 mm，通长拉设,网格间距150x150mm)。（内板颜色与洁净板色相近，具体在中标后甲乙双方现场确定）

6）屋面板支座的固定位置，应由檩条预打孔位置确定，以保证定位准确。

7）屋面板设计应有保证屋面板相对滑动等适应热胀冷缩的措施，如屋脊盖板，山墙包边，屋面开口，女儿墙等处，并提供相应节点详图。

8）屋脊应有竖向挡板且与屋面板的搭接密封可靠，屋脊板横向搭接应密封并能吸收温度变形。

7）屋面口设橡胶或金属堵头密封，通过水密性试验，屋面板在屋面檐口处与檩条采用固定连接的方式，屋面系统设置适当的伸缩量，使屋面板在其表面与室内温差40C以内时不产生温度应力。

9）山墙收边密封(闭水)并能与屋面板一同伸缩，需提供节点详图

10）必须采取可靠的包装形式和其它防损坏措施。每件包装的重量及包装形式可满足用起重机械整件装卸的要求

- 次结构(屋面檩条)

1）原材料为品牌清单内大钢厂生产的连续热镀浸锌钢卷，符合国标《连续热镀锌钢板及钢带(GB-T2518-2008)》要求，屈服强度不小于345MPa双面镀梓量不少于 275g/㎡，严禁采用带钢，严禁采用电镀锌。

2）檩条采用工厂三面全预打孔，与主结构间采用螺栓直接连接或通过托螺栓连接，不得采用焊接檩条于檩托上的固定方法，檩托与主构件采用螺栓连接。

3）出厂前进行整捆打包，包装应打包牢固，且便于用起重机械进行装卸。

内隔墙面

其他

1）收边、泛水等彩板饰边附件采用与同侧面板材质、涂层相同的卷材加工制作，所有彩板饰边需工厂覆塑料膜，以保护制造、运输和安装过程中的漆面，不致受损。

2）屋面设备口支座必须设分水板，构造密封措施可靠，必须采用铝合金板工厂焊接成形，内贴硬质防冷桥保温块，屋面开口平台应可与屋面板一同清动以适应热账冷境，并提供节点详图。严禁采用镀锌或型钢产品替代，严禁采用固定式尼面开口支座。

3）自攻自钻钉采用标迪，ITW或Elco的产品，固定墙板的自攻钉采用表面烤漆钉，颜色及漆种与墙面饭相同或更优。

4）所使用的密封胶和密封条应选用美国道康宁或其他进口产品，无硅酮产品(进口产品要提供进口商检证明)。

5）屋面板纵向接接，檐口天沟与属通板的密封处，要使用带尼龙颗粒的了基防水较带，以保证防水效果。

6）虹吸系统

参照图纸自行深化，系统管道充满度超过95%，溢流雨水斗需要配备厂家专用的可调节温流高度的溢流盘，SDR26 系列 HDPE 管道，所有产品必须由同一厂家生产，禁止拼凑，雨水斗流量需通过LGA检测认证，原厂系统全部材料提供十年以上质保

7）工程质量标准、规范及验收依据按以下要求执行：按国家和地方现行的施工验收标准、规范及强制性标准条文执行，如国家和地方验收标准及规范有抵触的，按国家验收标准及规范执行；无国家和地方现行的施工验收标准及规范的，则按通用的验收标准及规范执行。在施工期间如颁布有新的验收标准和规范需要强制执行时，按新颁布的验收标准和规范执行；

报价范围及方式：

- 生产车间屋面及外围护墙面复合板材料采购及安装。

2) 复合板的制作、运输及安装。

3) 配合设备安装做好洞口预留及设备安装完毕后封口。

4) 屋面次结构檩条的采购、制作、安装

5）屋面雨水天沟的采购、制作、安装

6) 所有原材料的检测费用，施工过程中的检测费用等，施工完毕后向招标人移交完整的施工资料4份。

7) 合同签订后中标人必须就对本项目购买商业保险及工商保险。

8) 现场施工安全文明施工费（考虑在综合单价内、不单另列项）。

9) 承包人应当向发包人出具和提供相应金额增值税专用发票。

本项目采用固定综合单价报价方式，报价时应综合考虑材料价格涨跌因素，工程结算时不因材料涨跌而调整。最终结算按实际工程量*总和单价核算。

- 投标保证金：

- 1.投标保证金金额：壹拾万元整(￥150000.00元)

2.投标保证金形式：电汇、网银；

投标方式：现场开标

中标方式：低价中标

甘肃传祁甘味乳业有限责任公司

- 2023年   月   日